## Slide 1: Novinky v předpisech pro výtahy 2014
ČSN EN 81-20 – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
ČSN EN 81-50 – Konstrukční zásady, výpočty a zkoušky výtahových komponent

## Slide 2: 2014/33/EU
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/33/EU z 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy.
Uveřejněno v Úředním věstníku EU
(http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=cs – březen 2014 L096)

## Slide 3
Informace z jednání LWG z 13.5.2014 v Bruselu – pracovní program technické komise CEN – TC 10 – kompletní přehled činnosti a stav vydaných a připravovaných norem.
V současné době je vydáno 34 norem a na dalších 11 se pracuje

## Slide 5
Informace k normám EN 81-20/50 (revize současných EN 81-1/2:
Formální hlasování ukončeno v dubnu 2014 - 100% pozitivní
Datum vydání – předpoklad červenec 2014
Harmonizace se směrnicí- předpoklad říjen 2014
Účinnost současných EN 81-1/2 – předpoklad
červenec 2017 – do té doby přechodné období

## Slide 6: ČSN EN 81-20 Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
Tento dokument spolu s EN 81-50:2014 nahradí EN 81-1:1998+A3:2009, EN 81-2:1998+A3:2009.
1) Náhrada současně platných předpisů – seznam
2) Hlavní zásady náhrady současných norem
3) Účel normy
4) Zásady zpracování
5) Předpoklady
6) Pro co norma neplatí

## Slide 7: ČSN EN 81-50 Konstrukční zásady, výpočty a zkoušky výtahových komponent
1) Účel normy
2) Předmět normy
3) Přehled závažných nebezpečí
4) Bezpečnostní komponenty

## Slide 8: Informace o dalších novinkách v předpisech pro výtahy
1) Normy vydané v roce 2014
2) Revize, přípravné práce, předpoklad vydání

## Slide 9: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/33/EU
Datum vydání 26. února 2014
Směrnice uvádí řadu podmínek a povinností pro uvádění výtahů na trh, jejich kontrolu, posuzování shody a zajištění souladu s předpisy EU.
Dále uvádím hlavní zásady, které byly použity při tvorbě Směrnice.

## Slide 10: POUŽITÉ DOKUMENTY:
Finální znění EN 81-20 z února 2014
Finální znění EN 81-50 z února 2014
Směrnice EU a rady 2014/33/EU z 26.2.2014
Informace CEN-TC 10 z 13.5.2014
Praha 5.6.2014
Václav Vaněk

## Slide 11
DĚKUJI ZA POZORNOST